曲师环审〔2020〕47 号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县大同加油站项目环境影响报告表的批复

师宗县大同加油站（普通合伙）：

你单位申请报批的《师宗县大同加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南省师宗县丹凤镇大同街道老324国道旁。该项目为技改项目。总投资200万元，其中环保投资27.2万元，占总投资的13.6%。本项目在原有场地上拆除后建设改造，主要改造内容为增加汽油加油机、油罐油气回收系统，将单层油罐改造为双层油罐。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）新增一级油气回收系统和二级油气回收装置各一套。

（二）设置雨污分流系统，处理后的雨水排至市政雨水管网。

（三）油罐清理沉渣储存于危废暂存间，专人管理，建立台账，委托有资的质单位进行清运处置。

（四）生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2020年3月30日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室      2020年3月30日印发